## Лист1
Калибровка | Длина волны |  | Значение на барабане |  | Исправленное значение
Желтая линия | 5852.49 | Ангстремы | 2138 | Градусы | 2510
Зеленая | 5400.56 | Ангстремы | 1868 | Градусы | 2240
На графике
| 5850 | Ангстремы | 2500 | Градусы
| 5400 | Ангстремы | 2250 | Градусы
Поправка |  |  | 362 | Градусы
|  |  | 382 | Градусы
Среднняя поправка |  |  | 372 | Градусы
CdSe |  |  | CdS
Теневое напряжение | 0.0022 | Вольт | Теневое напряжение | 0.0043 | Вольт
Измерения |  |  | Время релаксации | 2 | Минуты
Угол (градусы) | Длин волны (Ангстремы) | Напряжение (Вольт) | Измерения
2624 | 6665.9048 | 1.96 | Угро (градусы) | Длины волн (Ангстремы) | Напряжение (Вольт)
2600 | 6625.7336 | 1.56 | 2600 | 6625.7336 | 1.62
2550 | 6542.0436 | 0.97 | 2500 | 6458.3536 | 1.46
2500 | 6458.3536 | 0.82 | 2400 | 6290.9736 | 1.27
2450 | 6374.6636 | 0.74 | 2300 | 6123.5936 | 1.09
2400 | 6290.9736 | 0.67 | 2200 | 5956.2136 | 0.92
2350 | 6207.2836 | 0.6 | 2100 | 5788.8336 | 0.78
2300 | 6123.5936 | 0.54 | 2000 | 5621.4536 | 0.65
2250 | 6039.9036 | 0.49 | 1900 | 5454.0736 | 0.53
2200 | 5956.2136 | 0.45 | 1800 | 5286.6936 | 0.41
2150 | 5872.5236 | 0.41 | 1700 | 5119.3136 | 0.23
2100 | 5788.8336 | 0.35 | 1600 | 4951.9336 | 0.065
2050 | 5705.1436 | 0.31 | 1500 | 4784.5536 | 0.043
2000 | 5621.4536 | 0.28 | 1400 | 4617.1736 | 0.034
1950 | 5537.7636 | 0.25 | 1300 | 4449.7936 | 0.029
1900 | 5454.0736 | 0.22 | 1200 | 4282.4136 | 0.023
1850 | 5370.3836 | 0.21 | 1100 | 4115.0336 | 0.02
1800 | 5286.6936 | 0.19 | 1000 | 3947.6536 | 0.016
1750 | 5203.0036 | 0.17 | 900 | 3780.2736 | 0.016
1700 | 5119.3136 | 0.16 | 800 | 3612.8936 | 0.013
1650 | 5035.6236 | 0.14 | 700 | 3445.5136 | 0.011
1600 | 4951.9336 | 0.13 | 600 | 3278.1336
1550 | 4868.2436 | 0.12 | 500 | 3110.7536
1500 | 4784.5536 | 0.11 | 400 | 2943.3736
1450 | 4700.8636 | 0.1 | 300 | 2775.9936
1400 | 4617.1736 | 0.09 | 200 | 2608.6136
1350 | 4533.4836 | 0.08 | 100 | 2441.2336
1300 | 4449.7936 | 0.067 | 0 | 2273.8536
1250 | 4366.1036 | 0.062
1200 | 4282.4136 | 0.055
1150 | 4198.7236 | 0.05
1100 | 4115.0336 | 0.046
1050 | 4031.3436 | 0.042
1000 | 3947.6536 | 0.037
950 | 3863.9636 | 0.034
900 | 3780.2736 | 0.03
850 | 3696.5836 | 0.028
800 | 3612.8936 | 0.027
750 | 3529.2036 | 0.025
700 | 3445.5136 | 0.023
650 | 3361.8236 | 0.021
600 | 3278.1336 | 0.02
550 | 3194.4436 | 0.017